## Приложение № 1(мощность)
Приложение 1
к Указанию № ____ от _____________2008г.
Приложение № 1 к Приказу ____________
ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ МОЩНОСТИ ЗА ЗАМЕРНЫЙ ДЕНЬ
17 июня 2020 г.
ООО "Энергозавод"
ПС ВОДИНО 35/6 кВ
Наименование присоединения | Точка замера/ текущая фиксация присоединения | Контролируемый параметр | Единица измерения | Время замера | [24 empty] | Примечание
|  |  |  | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 24:00
Т-1-Т (фидер 24) | 1сш-35 | Р | МВт |  | 2.736 | 1.728 | 2.448 | 1.944 | 2.16 | 2.16 | 2.376 | 2.808 | 3.024 | 3.024 | 3.024 | 3.168 | 3.024 | 2.952 | 2.952 | 2.808 | 2.952 | 2.736 | 2.664 | 2.592 | 2.52 | 2.232 | 2.448 | 1.872 | 62.352
|  | Q | Мвар
|  | I | А | 280 | 270 | 270 | 280 | 260 | 260 | 300 | 280 | 320 | 250 | 360 | 370 | 360 | 360 | 340 | 340 | 340 | 330 | 320 | 320 | 290 | 280 | 280 | 280 | 280
|  | tgφ |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | cosφ |  | #DIV/0! | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
фидер 3 | 2сш-6 | Р | МВт |  | 0.0048 | 0.0036 | 0.0036 | 0.0036 | 0.0036 | 0.0024 | 0.0036 | 0.0048 | 0.0096 | 0.0144 | 0.0144 | 0.0156 | 0.0132 | 0.0048 | 0.0156 | 0.012 | 0.0132 | 0.0048 | 0.006 | 0.0048 | 0.0048 | 0.0036 | 0.0048 | 0.0048 | 0.1764
|  | Q | Мвар |  | 0.054 | 0.0396 | 0.0492 | 0.0408 | 0.0432 | 0.0372 | 0.042 | 0.0408 | 0.0348 | 0.0348 | 0.036 | 0.0372 | 0.0348 | 0.0252 | 0.0384 | 0.0336 | 0.0432 | 0.0288 | 0.0312 | 0.0336 | 0.0384 | 0.0384 | 0.0432 | 0.0372 | 0.9156
|  | I | А | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
|  | tgφ |  | #DIV/0! | 11.25 | 11 | 13.6667 | 11.3333 | 12 | 15.5 | 11.6667 | 8.5 | 3.625 | 2.4167 | 2.5 | 2.3846 | 2.6364 | 5.25 | 2.4615 | 2.8 | 3.2727 | 6 | 5.2 | 7 | 8 | 10.6667 | 9 | 7.75
|  | cosφ |  | #DIV/0! | 0.08854 | 0.090536 | 0.072976 | 0.087894 | 0.083045 | 0.064382 | 0.085401 | 0.11684 | 0.26593 | 0.38235 | 0.37139 | 0.38673 | 0.35465 | 0.18711 | 0.37638 | 0.33634 | 0.29222 | 0.1644 | 0.18885 | 0.14142 | 0.12403 | 0.093341 | 0.11043 | 0.12797
фидер 7 | 2сш-6 | Р | МВт |  | 0.1632 | 0.096 | 0.0936 | 0.0624 | 0.1224 | 0.1152 | 0.096 | 0.0624 | 0.1536 | 0.1512 | 0.1608 | 0.192 | 0.1152 | 0.1944 | 0.1488 | 0.1896 | 0.132 | 0.1632 | 0.1104 | 0.1224 | 0.1488 | 0.084 | 0.0792 | 0.0864 | 3.0432
|  | Q | Мвар |  | 0.072 | 0.0504 | 0.0528 | 0.0384 | 0.0552 | 0.0528 | 0.0456 | 0.0384 | 0.0792 | 0.072 | 0.084 | 0.0912 | 0.0576 | 0.0912 | 0.072 | 0.072 | 0.06 | 0.0696 | 0.0528 | 0.0528 | 0.0624 | 0.0528 | 0.048 | 0.0336 | 1.4568
|  | I | А | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
|  | tgφ |  | #DIV/0! | 0.44118 | 0.525 | 0.5641 | 0.61538 | 0.45098 | 0.45833 | 0.475 | 0.61538 | 0.51563 | 0.47619 | 0.52239 | 0.475 | 0.5 | 0.46914 | 0.48387 | 0.37975 | 0.45455 | 0.42647 | 0.47826 | 0.43137 | 0.41935 | 0.62857 | 0.60606 | 0.38889
|  | cosφ |  | #DIV/0! | 0.91492 | 0.8854 | 0.87098 | 0.85166 | 0.91159 | 0.90906 | 0.90328 | 0.85166 | 0.8888 | 0.90286 | 0.88635 | 0.90328 | 0.89443 | 0.90532 | 0.90016 | 0.93486 | 0.91037 | 0.91984 | 0.90213 | 0.91821 | 0.92219 | 0.84664 | 0.8552 | 0.932
фидер 8 | 2сш-6 | Р | МВт |  | 0.0162 | 0.0108 | 0.0126 | 0.0126 | 0.0108 | 0.009 | 0.009 | 0.0162 | 0.0306 | 0.0288 | 0.0252 | 0.0234 | 0.0234 | 0.0198 | 0.018 | 0.0162 | 0.0198 | 0.0126 | 0.0108 | 0.009 | 0.0108 | 0.0108 | 0.0126 | 0.0108 | 0.3798
|  | Q | Мвар |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I | А | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
|  | tgφ |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | cosφ |  | #DIV/0! | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
фидер 10 | 2сш-6 | Р | МВт |  | 0.6048 | 0.4368 | 0.4368 | 0.4944 | 0.4656 | 0.5208 | 0.54 | 0.5808 | 0.612 | 0.624 | 0.6672 | 0.672 | 0.7032 | 0.6624 | 0.6624 | 0.7056 | 0.708 | 0.708 | 0.6624 | 0.6504 | 0.6312 | 0.5952 | 0.6432 | 0.4896 | 14.4768
|  | Q | Мвар |  | 0.4584 | 0.36 | 0.4464 | 0.4008 | 0.3744 | 0.3336 | 0.4104 | 0.444 | 0.3576 | 0.4128 | 0.4416 | 0.4296 | 0.4752 | 0.4224 | 0.4512 | 0.456 | 0.5496 | 0.4416 | 0.4344 | 0.4344 | 0.456 | 0.4248 | 0.4752 | 0.3288 | 10.2192
|  | I | А | 60 | 55 | 55 | 50 | 50 | 55 | 65 | 55 | 60 | 70 | 70 | 70 | 80 | 70 | 70 | 80 | 80 | 80 | 70 | 75 | 70 | 70 | 80 | 70 | 60
|  | tgφ |  | #DIV/0! | 0.75794 | 0.82418 | 1.022 | 0.81068 | 0.80412 | 0.64055 | 0.76 | 0.76446 | 0.58431 | 0.66154 | 0.66187 | 0.63929 | 0.67577 | 0.63768 | 0.68116 | 0.64626 | 0.77627 | 0.62373 | 0.6558 | 0.6679 | 0.72243 | 0.71371 | 0.73881 | 0.67157
|  | cosφ |  | #DIV/0! | 0.79695 | 0.77169 | 0.69938 | 0.77681 | 0.7793 | 0.84206 | 0.79616 | 0.79445 | 0.86341 | 0.83402 | 0.83389 | 0.84254 | 0.82855 | 0.84316 | 0.82648 | 0.83988 | 0.78993 | 0.84848 | 0.83622 | 0.83158 | 0.8106 | 0.81396 | 0.8043 | 0.83017
фидер 11 | 2сш-6 | Р | МВт |  | 0.0168 | 0.0144 | 0.0144 | 0.0144 | 0.0096 | 0.0072 | 0.0072 | 0.0096 | 0.024 | 0.0384 | 0.06 | 0.0312 | 0.0528 | 0.0624 | 0.0384 | 0.0384 | 0.0336 | 0.0168 | 0.0192 | 0.0168 | 0.0192 | 0.0216 | 0.0144 | 0.012 | 0.5928
|  | Q | Мвар |  | 0.012 | 0.0096 | 0.012 | 0.0096 | 0.0072 | 0.0072 | 0.0072 | 0.0072 | 0.0144 | 0.0264 | 0.0336 | 0.0192 | 0.0264 | 0.0336 | 0.0192 | 0.0216 | 0.012 | 0.012 | 0.0144 | 0.0096 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.0072 | 0.3576
|  | I | А | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
|  | tgφ |  | #DIV/0! | 0.71429 | 0.66667 | 0.83333 | 0.66667 | 0.75 | 1 | 1 | 0.75 | 0.6 | 0.6875 | 0.56 | 0.61538 | 0.5 | 0.53846 | 0.5 | 0.5625 | 0.35714 | 0.71429 | 0.75 | 0.57143 | 0.625 | 0.55556 | 0.83333 | 0.6
|  | cosφ |  | #DIV/0! | 0.81373 | 0.83205 | 0.76822 | 0.83205 | 0.8 | 0.70711 | 0.70711 | 0.8 | 0.85749 | 0.82404 | 0.87251 | 0.85166 | 0.89443 | 0.88047 | 0.89443 | 0.87158 | 0.94174 | 0.81373 | 0.8 | 0.86824 | 0.848 | 0.87416 | 0.76822 | 0.85749
фидер17 | 2сш-6 | Р | МВт |  | 0.0624 | 0.0384 | 0.0528 | 0.0432 | 0.0336 | 0.0336 | 0.0336 | 0.0384 | 0.0336 | 0.0288 | 0.0336 | 0.0288 | 0.0336 | 0.0336 | 0.0336 | 0.0288 | 0.0384 | 0.0288 | 0.0336 | 0.0384 | 0.0432 | 0.0432 | 0.0576 | 0.0384 | 0.912
|  | Q | Мвар |  | 0.024 | 0.0192 | 0.0144 | 0.024 | 0.0144 | 0.0144 | 0.0192 | 0.0144 | 0.0144 | 0.0144 | 0.0144 | 0.0096 | 0.0144 | 0.0144 | 0.0144 | 0.0144 | 0.0144 | 0.0144 | 0.0144 | 0.0192 | 0.0144 | 0.0192 | 0.024 | 0.0192 | 0.3936
|  | I | А | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
|  | tgφ |  | #DIV/0! | 0.38462 | 0.5 | 0.27273 | 0.55556 | 0.42857 | 0.42857 | 0.57143 | 0.375 | 0.42857 | 0.5 | 0.42857 | 0.33333 | 0.42857 | 0.42857 | 0.42857 | 0.5 | 0.375 | 0.5 | 0.42857 | 0.5 | 0.33333 | 0.44444 | 0.41667 | 0.5
|  | cosφ |  | #DIV/0! | 0.93335 | 0.89443 | 0.96476 | 0.87416 | 0.91915 | 0.91915 | 0.86824 | 0.93633 | 0.91915 | 0.89443 | 0.91915 | 0.94868 | 0.91915 | 0.91915 | 0.91915 | 0.89443 | 0.93633 | 0.89443 | 0.91915 | 0.89443 | 0.94868 | 0.91381 | 0.92308 | 0.89443
фидер 19 | 2сш-6 | Р | МВт |  | 0.0252 | 0.0144 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.0144 | 0.018 | 0.0234 | 0.018 | 0.0414 | 0.0288 | 0.0252 | 0.0342 | 0.0288 | 0.027 | 0.0252 | 0.0288 | 0.0252 | 0.0234 | 0.0216 | 0.0234 | 0.0198 | 0.0252 | 0.0144 | 0.5598
|  | Q | Мвар |  | 0.0324 | 0.0234 | 0.0306 | 0.0252 | 0.027 | 0.0234 | 0.027 | 0.0324 | 0.027 | 0.0288 | 0.0306 | 0.027 | 0.027 | 0.0306 | 0.0288 | 0.0252 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.0234 | 0.0252 | 0.0252 | 0.0342 | 0.0234 | 0.6588
|  | I | А | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
|  | tgφ |  | #DIV/0! | 1.2857 | 1.625 | 1.7 | 1.4 | 1.5 | 1.625 | 1.5 | 1.3846 | 1.5 | 0.69565 | 1.0625 | 1.0714 | 0.78947 | 1.0625 | 1.0667 | 1 | 0.9375 | 1.0714 | 1.1538 | 1.0833 | 1.0769 | 1.2727 | 1.3571 | 1.625
|  | cosφ |  | #DIV/0! | 0.61394 | 0.5241 | 0.50702 | 0.58124 | 0.5547 | 0.5241 | 0.5547 | 0.58549 | 0.5547 | 0.82091 | 0.68536 | 0.68232 | 0.78488 | 0.68536 | 0.68394 | 0.70711 | 0.72954 | 0.68232 | 0.65493 | 0.67828 | 0.68045 | 0.61782 | 0.5932 | 0.5241
фидер 20 | 2сш-6 | Р | МВт |  | 0.135 | 0.0774 | 0.1206 | 0.0882 | 0.108 | 0.0828 | 0.1044 | 0.1296 | 0.1836 | 0.1998 | 0.2106 | 0.0756 | 0.2664 | 0.2034 | 0.216 | 0.2106 | 0.2034 | 0.189 | 0.1998 | 0.1746 | 0.1242 | 0.0846 | 0.1188 | 0.0774 | 3.5838
|  | Q | Мвар |  | 0.09 | 0.054 | 0.0828 | 0.0576 | 0.0738 | 0.0558 | 0.0702 | 0.0846 | 0.1116 | 0.1188 | 0.1314 | 0.1116 | 0.09 | 0.126 | 0.1296 | 0.1206 | 0.135 | 0.1152 | 0.1224 | 0.1098 | 0.0684 | 0.0612 | 0.081 | 0.0504 | 2.2518
|  | I | А | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 | 30 | 30 | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 | 15 | 10 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
|  | tgφ |  | #DIV/0! | 0.66667 | 0.69767 | 0.68657 | 0.65306 | 0.68333 | 0.67391 | 0.67241 | 0.65278 | 0.60784 | 0.59459 | 0.62393 | 1.4762 | 0.33784 | 0.61947 | 0.6 | 0.57265 | 0.66372 | 0.60952 | 0.61261 | 0.62887 | 0.55072 | 0.7234 | 0.68182 | 0.65116
|  | cosφ |  | #DIV/0! | 0.83205 | 0.82013 | 0.8244 | 0.83727 | 0.82564 | 0.82927 | 0.82984 | 0.83738 | 0.85452 | 0.85954 | 0.84841 | 0.56085 | 0.9474 | 0.8501 | 0.85749 | 0.86779 | 0.83318 | 0.85388 | 0.85271 | 0.84652 | 0.87595 | 0.81022 | 0.82623 | 0.838
фидер 21 | 2сш-6 | Р | МВт |  | 0.693 | 0.4338 | 0.6048 | 0.5166 | 0.5616 | 0.5148 | 0.5796 | 0.7092 | 0.7128 | 0.7758 | 0.7956 | 0.81 | 0.873 | 0.8208 | 0.8478 | 0.7488 | 0.873 | 0.7974 | 0.8784 | 0.8244 | 0.747 | 0.6948 | 0.6804 | 0.5454 | 17.0388
|  | Q | Мвар |  | 0.4104 | 0.2826 | 0.3924 | 0.315 | 0.3204 | 0.2952 | 0.3708 | 0.4266 | 0.369 | 0.4194 | 0.4338 | 0.4446 | 0.4878 | 0.4374 | 0.4806 | 0.4122 | 0.4968 | 0.4464 | 0.486 | 0.459 | 0.4482 | 0.4104 | 0.396 | 0.3222 | 9.7632
|  | I | А | 70 | 70 | 65 | 70 | 60 | 65 | 60 | 65 | 80 | 80 | 100 | 90 | 100 | 110 | 100 | 100 | 90 | 90 | 90 | 110 | 80 | 70 | 80 | 70 | 70
|  | tgφ |  | #DIV/0! | 0.59221 | 0.65145 | 0.64881 | 0.60976 | 0.57051 | 0.57343 | 0.63975 | 0.60152 | 0.51768 | 0.5406 | 0.54525 | 0.54889 | 0.55876 | 0.53289 | 0.56688 | 0.55048 | 0.56907 | 0.55982 | 0.55328 | 0.55677 | 0.6 | 0.59067 | 0.58201 | 0.59076
|  | cosφ |  | #DIV/0! | 0.86044 | 0.83789 | 0.8389 | 0.8538 | 0.86859 | 0.8675 | 0.84237 | 0.85692 | 0.88806 | 0.87968 | 0.87797 | 0.87663 | 0.87297 | 0.88251 | 0.86994 | 0.87604 | 0.86912 | 0.87257 | 0.875 | 0.87371 | 0.85749 | 0.86102 | 0.86428 | 0.86098
фидер 23 | 2сш-6 | Р | МВт |  | 0.3504 | 0.2208 | 0.324 | 0.2664 | 0.2976 | 0.2568 | 0.2904 | 0.3024 | 0.324 | 0.3216 | 0.3528 | 0.3432 | 0.3384 | 0.3336 | 0.3288 | 0.312 | 0.3384 | 0.2952 | 0.2808 | 0.2736 | 0.2928 | 0.264 | 0.2928 | 0.2256 | 7.2264
|  | Q | Мвар |  | 0.1968 | 0.132 | 0.1776 | 0.1488 | 0.1632 | 0.1344 | 0.156 | 0.1488 | 0.1512 | 0.1536 | 0.1752 | 0.168 | 0.1632 | 0.156 | 0.156 | 0.144 | 0.1536 | 0.1272 | 0.1272 | 0.1224 | 0.1296 | 0.12 | 0.1368 | 0.108 | 3.5496
|  | I | А | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 40 | 40 | 20 | 40 | 40 | 20 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
|  | tgφ |  | #DIV/0! | 0.56164 | 0.59783 | 0.54815 | 0.55856 | 0.54839 | 0.52336 | 0.53719 | 0.49206 | 0.46667 | 0.47761 | 0.4966 | 0.48951 | 0.48227 | 0.46763 | 0.47445 | 0.46154 | 0.4539 | 0.43089 | 0.45299 | 0.44737 | 0.44262 | 0.45455 | 0.46721 | 0.47872
|  | cosφ |  | #DIV/0! | 0.87189 | 0.85832 | 0.8769 | 0.87304 | 0.87681 | 0.88599 | 0.88094 | 0.89726 | 0.90618 | 0.90236 | 0.89564 | 0.89816 | 0.90072 | 0.90585 | 0.90347 | 0.90796 | 0.91059 | 0.91837 | 0.9109 | 0.91282 | 0.91443 | 0.91037 | 0.90599 | 0.90197
фидер 25 | 2сш-6 | Р | МВт |  | 0.6318 | 0.4194 | 0.5598 | 0.4662 | 0.5472 | 0.5976 | 0.7218 | 0.8406 | 0.9072 | 0.81 | 0.6534 | 0.7416 | 0.7236 | 0.5994 | 0.6012 | 0.4752 | 0.5076 | 0.4554 | 0.441 | 0.4608 | 0.5022 | 0.4356 | 0.5184 | 0.3978 | 14.0148
|  | Q | Мвар |  | 0.8334 | 0.567 | 0.7272 | 0.5796 | 0.6318 | 0.6624 | 0.738 | 0.846 | 0.8532 | 0.7794 | 0.6534 | 0.7002 | 0.702 | 0.5634 | 0.5958 | 0.5544 | 0.6102 | 0.531 | 0.5184 | 0.5634 | 0.6282 | 0.5616 | 0.6516 | 0.5094 | 15.561
|  | I | А | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 80 | 80 | 90 | 90 | 80 | 80 | 70 | 70 | 70 | 60 | 60 | 60 | 55 | 55 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
|  | tgφ |  | #DIV/0! | 1.3191 | 1.3519 | 1.299 | 1.2432 | 1.1546 | 1.1084 | 1.0224 | 1.0064 | 0.94048 | 0.96222 | 1 | 0.94417 | 0.97015 | 0.93994 | 0.99102 | 1.1667 | 1.2021 | 1.166 | 1.1755 | 1.2227 | 1.2509 | 1.2893 | 1.2569 | 1.2805
|  | cosφ |  | #DIV/0! | 0.60412 | 0.59468 | 0.61 | 0.62676 | 0.65468 | 0.66986 | 0.69922 | 0.70484 | 0.72845 | 0.72059 | 0.70711 | 0.72711 | 0.71774 | 0.72865 | 0.71029 | 0.65079 | 0.63951 | 0.651 | 0.64796 | 0.6331 | 0.62442 | 0.61289 | 0.62258 | 0.61548
фидер 29 | 2сш-6 | Р | МВт |  | 0.0144 | 0.009 | 0.0108 | 0.009 | 0.0108 | 0.009 | 0.009 | 0.0234 | 0.0216 | 0.018 | 0.0234 | 0.0216 | 0.0234 | 0.0144 | 0.0162 | 0.0144 | 0.018 | 0.0162 | 0.0162 | 0.0126 | 0.0108 | 0.0108 | 0.0144 | 0.009 | 0.3564
|  | Q | Мвар |  | 0.0198 | 0.0144 | 0.0162 | 0.0144 | 0.0162 | 0.0126 | 0.0144 | 0.0252 | 0.0216 | 0.0198 | 0.0234 | 0.0234 | 0.0234 | 0.0126 | 0.0162 | 0.0144 | 0.0198 | 0.0162 | 0.018 | 0.0126 | 0.0144 | 0.0144 | 0.0144 | 0.0126 | 0.4104
|  | I | А | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
|  | tgφ |  | #DIV/0! | 1.375 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 1.6 | 1.0769 | 1 | 1.1 | 1 | 1.0833 | 1 | 0.875 | 1 | 1 | 1.1 | 1 | 1.1111 | 1 | 1.3333 | 1.3333 | 1 | 1.4
|  | cosφ |  | #DIV/0! | 0.58817 | 0.53 | 0.5547 | 0.53 | 0.5547 | 0.58124 | 0.53 | 0.68045 | 0.70711 | 0.67267 | 0.70711 | 0.67828 | 0.70711 | 0.75258 | 0.70711 | 0.70711 | 0.67267 | 0.70711 | 0.66896 | 0.70711 | 0.6 | 0.6 | 0.70711 | 0.58124
[5 empty] | 2.718 | 1.7748 | 2.2518 | 1.995 | 2.1888 | 2.1636 | 2.4126 | 2.7408 | 3.0306 | 3.0522 | 3.0258 | 2.9802 | 3.2004 | 2.9778 | 2.9538 | 2.7768 | 2.9142 | 2.7126 | 2.682 | 2.6094 | 2.5584 | 2.268 | 2.4618 | 1.9116 | 62.361
[5 empty] | 0.018 | -0.0468 | 0.1962 | -0.051 | -0.0288 | -0.0036 | -0.0366 | 0.0672 | -0.0066 | -0.0282 | -0.0018 | 0.1878 | -0.1764 | -0.0258 | -0.0018 | 0.0312 | 0.0378 | 0.0234 | -0.018 | -0.0174 | -0.0384 | -0.036 | -0.0138 | -0.0396 | -0.009
[5 empty] | 2.952 | 2.808 | 2.592 | 3.024 | 2.088 | 2.448 | 2.448 | 3.24 | 3.24 | 3.528 | 3.672 | 2.88 | 3.168 | 3.24 | 4.248 | 2.52 | 3.456 | 3.096 | 2.664 | 3.528 | 2.232 | 2.664 | 2.664 | 2.664
Генеральный директор | [14 empty] | В.Г. Карташов
тел.(846) 225-89-12

## Приложение № 2(энергия)
ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ ЗА ЗАМЕРНЫЙ ДЕНЬ
17 июня 2020 г.
ООО "Энергозавод"
ПС ВОДИНО 35/6 кВ
Наименование присоединения | Точка замера/ текущая фиксация присоединения | Контролируемый параметр | Единица измерения | Период замера | [47 empty] | Примечание
|  |  |  | 00:00 - 01:00 |  | 01:00 - 02:00 |  | 02:00 - 03:00 |  | 03:00 - 04:00 |  | 04:00 - 05:00 |  | 05:00 - 06:00 |  | 06:00 - 07:00 |  | 07:00 - 08:00 |  | 08:00 - 09:00 |  | 09:00 - 10:00 |  | 10:00 - 11:00 |  | 11:00 - 12:00 |  | 12:00 - 13:00 |  | 13:00 - 14:00 |  | 14:00 - 15:00 |  | 15:00 - 16:00 |  | 16:00 - 17:00 |  | 17:00 - 18:00 |  | 18:00 - 19:00 |  | 19:00 - 20:00 |  | 20:00 - 21:00 |  | 21:00 - 22:00 |  | 22:00 - 23:00 |  | 23:00 - 24:00
|  |  |  | прием | отдача | прием | отдача | прием | отдача | прием | отдача | прием | отдача | прием | отдача | прием | отдача | прием | отдача | прием | отдача | прием | отдача | прием | отдача | прием | отдача | прием | отдача | прием | отдача | прием | отдача | прием | отдача | прием | отдача | прием | отдача | прием | отдача | прием | отдача | прием | отдача | прием | отдача | прием | отдача | прием | отдача
Т-1-Т (фидер 24) | 1сш 35кВ | W | МВт*ч | 2.736 | 2.736 | 1.728 | 1.728 | 2.448 | 2.448 | 1.944 | 1.944 | 2.16 | 2.16 | 2.16 | 2.16 | 2.376 | 2.376 | 2.808 | 2.808 | 3.024 | 3.024 | 3.024 | 3.024 | 3.024 | 3.024 | 3.168 | 3.168 | 3.024 | 3.024 | 2.952 | 2.952 | 2.952 | 2.952 | 2.808 | 2.808 | 2.952 | 2.952 | 2.736 | 2.736 | 2.664 | 2.664 | 2.592 | 2.592 | 2.52 | 2.52 | 2.232 | 2.232 | 2.448 | 2.448 | 1.872 | 1.872 | 62.352
|  | Var | Мвар*ч
фидер 3 | 2 сш 6 кВ | W | МВт*ч | 0.0048 | 0.0048 | 0.0036 | 0.0036 | 0.0036 | 0.0036 | 0.0036 | 0.0036 | 0.0036 | 0.0036 | 0.0024 | 0.0024 | 0.0036 | 0.0036 | 0.0048 | 0.0048 | 0.0096 | 0.0096 | 0.0144 | 0.0144 | 0.0144 | 0.0144 | 0.0156 | 0.0156 | 0.0132 | 0.0132 | 0.0048 | 0.0048 | 0.0156 | 0.0156 | 0.012 | 0.012 | 0.0132 | 0.0132 | 0.0048 | 0.0048 | 0.006 | 0.006 | 0.0048 | 0.0048 | 0.0048 | 0.0048 | 0.0036 | 0.0036 | 0.0048 | 0.0048 | 0.0048 | 0.0048 | 0.1764
|  | Var | Мвар*ч | 0.054 | 0.054 | 0.0396 | 0.0396 | 0.0492 | 0.0492 | 0.0408 | 0.0408 | 0.0432 | 0.0432 | 0.0372 | 0.0372 | 0.042 | 0.042 | 0.0408 | 0.0408 | 0.0348 | 0.0348 | 0.0348 | 0.0348 | 0.036 | 0.036 | 0.0372 | 0.0372 | 0.0348 | 0.0348 | 0.0252 | 0.0252 | 0.0384 | 0.0384 | 0.0336 | 0.0336 | 0.0432 | 0.0432 | 0.0288 | 0.0288 | 0.0312 | 0.0312 | 0.0336 | 0.0336 | 0.0384 | 0.0384 | 0.0384 | 0.0384 | 0.0432 | 0.0432 | 0.0372 | 0.0372 | 0.9156
фидер 7 | 2 сш 6 кВ | W | МВт*ч | 0.1632 | 0.1632 | 0.096 | 0.096 | 0.0936 | 0.0936 | 0.0624 | 0.0624 | 0.1224 | 0.1224 | 0.1152 | 0.1152 | 0.096 | 0.096 | 0.0624 | 0.0624 | 0.1536 | 0.1536 | 0.1512 | 0.1512 | 0.1608 | 0.1608 | 0.192 | 0.192 | 0.1152 | 0.1152 | 0.1944 | 0.1944 | 0.1488 | 0.1488 | 0.1896 | 0.1896 | 0.132 | 0.132 | 0.1632 | 0.1632 | 0.1104 | 0.1104 | 0.1224 | 0.1224 | 0.1488 | 0.1488 | 0.084 | 0.084 | 0.0792 | 0.0792 | 0.0864 | 0.0864 | 3.0432
|  | Var | Мвар*ч | 0.072 | 0.072 | 0.0504 | 0.0504 | 0.0528 | 0.0528 | 0.0384 | 0.0384 | 0.0552 | 0.0552 | 0.0528 | 0.0528 | 0.0456 | 0.0456 | 0.0384 | 0.0384 | 0.0792 | 0.0792 | 0.072 | 0.072 | 0.084 | 0.084 | 0.0912 | 0.0912 | 0.0576 | 0.0576 | 0.0912 | 0.0912 | 0.072 | 0.072 | 0.072 | 0.072 | 0.06 | 0.06 | 0.0696 | 0.0696 | 0.0528 | 0.0528 | 0.0528 | 0.0528 | 0.0624 | 0.0624 | 0.0528 | 0.0528 | 0.048 | 0.048 | 0.0336 | 0.0336 | 1.4568
фидер 8 | 2 сш 6 кВ | W | МВт*ч | 0.0162 | 0.0162 | 0.0108 | 0.0108 | 0.0126 | 0.0126 | 0.0126 | 0.0126 | 0.0108 | 0.0108 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.0162 | 0.0162 | 0.0306 | 0.0306 | 0.0288 | 0.0288 | 0.0252 | 0.0252 | 0.0234 | 0.0234 | 0.0234 | 0.0234 | 0.0198 | 0.0198 | 0.018 | 0.018 | 0.0162 | 0.0162 | 0.0198 | 0.0198 | 0.0126 | 0.0126 | 0.0108 | 0.0108 | 0.009 | 0.009 | 0.0108 | 0.0108 | 0.0108 | 0.0108 | 0.0126 | 0.0126 | 0.0108 | 0.0108 | 0.3798
|  | Var | Мвар*ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
фидер 10 | 2 сш 6 кВ | W | МВт*ч | 0.6048 | 0.6048 | 0.4368 | 0.4368 | 0.4368 | 0.4368 | 0.4944 | 0.4944 | 0.4656 | 0.4656 | 0.5208 | 0.5208 | 0.54 | 0.54 | 0.5808 | 0.5808 | 0.612 | 0.612 | 0.624 | 0.624 | 0.6672 | 0.6672 | 0.672 | 0.672 | 0.7032 | 0.7032 | 0.6624 | 0.6624 | 0.6624 | 0.6624 | 0.7056 | 0.7056 | 0.708 | 0.708 | 0.708 | 0.708 | 0.6624 | 0.6624 | 0.6504 | 0.6504 | 0.6312 | 0.6312 | 0.5952 | 0.5952 | 0.6432 | 0.6432 | 0.4896 | 0.4896 | 14.4768
|  | Var | Мвар*ч | 0.4584 | 0.4584 | 0.36 | 0.36 | 0.4464 | 0.4464 | 0.4008 | 0.4008 | 0.3744 | 0.3744 | 0.3336 | 0.3336 | 0.4104 | 0.4104 | 0.444 | 0.444 | 0.3576 | 0.3576 | 0.4128 | 0.4128 | 0.4416 | 0.4416 | 0.4296 | 0.4296 | 0.4752 | 0.4752 | 0.4224 | 0.4224 | 0.4512 | 0.4512 | 0.456 | 0.456 | 0.5496 | 0.5496 | 0.4416 | 0.4416 | 0.4344 | 0.4344 | 0.4344 | 0.4344 | 0.456 | 0.456 | 0.4248 | 0.4248 | 0.4752 | 0.4752 | 0.3288 | 0.3288 | 10.2192
фидер 11 | 2 сш 6 кВ | W | МВт*ч | 0.0168 | 0.0168 | 0.0144 | 0.0144 | 0.0144 | 0.0144 | 0.0144 | 0.0144 | 0.0096 | 0.0096 | 0.0072 | 0.0072 | 0.0072 | 0.0072 | 0.0096 | 0.0096 | 0.024 | 0.024 | 0.0384 | 0.0384 | 0.06 | 0.06 | 0.0312 | 0.0312 | 0.0528 | 0.0528 | 0.0624 | 0.0624 | 0.0384 | 0.0384 | 0.0384 | 0.0384 | 0.0336 | 0.0336 | 0.0168 | 0.0168 | 0.0192 | 0.0192 | 0.0168 | 0.0168 | 0.0192 | 0.0192 | 0.0216 | 0.0216 | 0.0144 | 0.0144 | 0.012 | 0.012 | 0.5928
|  | Var | Мвар*ч | 0.012 | 0.012 | 0.0096 | 0.0096 | 0.012 | 0.012 | 0.0096 | 0.0096 | 0.0072 | 0.0072 | 0.0072 | 0.0072 | 0.0072 | 0.0072 | 0.0072 | 0.0072 | 0.0144 | 0.0144 | 0.0264 | 0.0264 | 0.0336 | 0.0336 | 0.0192 | 0.0192 | 0.0264 | 0.0264 | 0.0336 | 0.0336 | 0.0192 | 0.0192 | 0.0216 | 0.0216 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.0144 | 0.0144 | 0.0096 | 0.0096 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.0072 | 0.0072 | 0.3576
фидер 17 | 2 сш 6 кВ | W | МВт*ч | 0.0624 | 0.0624 | 0.0384 | 0.0384 | 0.0528 | 0.0528 | 0.0432 | 0.0432 | 0.0336 | 0.0336 | 0.0336 | 0.0336 | 0.0336 | 0.0336 | 0.0384 | 0.0384 | 0.0336 | 0.0336 | 0.0288 | 0.0288 | 0.0336 | 0.0336 | 0.0288 | 0.0288 | 0.0336 | 0.0336 | 0.0336 | 0.0336 | 0.0336 | 0.0336 | 0.0288 | 0.0288 | 0.0384 | 0.0384 | 0.0288 | 0.0288 | 0.0336 | 0.0336 | 0.0384 | 0.0384 | 0.0432 | 0.0432 | 0.0432 | 0.0432 | 0.0576 | 0.0576 | 0.0384 | 0.0384 | 0.912
|  | Var | Мвар*ч | 0.024 | 0.024 | 0.0192 | 0.0192 | 0.0144 | 0.0144 | 0.024 | 0.024 | 0.0144 | 0.0144 | 0.0144 | 0.0144 | 0.0192 | 0.0192 | 0.0144 | 0.0144 | 0.0144 | 0.0144 | 0.0144 | 0.0144 | 0.0144 | 0.0144 | 0.0096 | 0.0096 | 0.0144 | 0.0144 | 0.0144 | 0.0144 | 0.0144 | 0.0144 | 0.0144 | 0.0144 | 0.0144 | 0.0144 | 0.0144 | 0.0144 | 0.0144 | 0.0144 | 0.0192 | 0.0192 | 0.0144 | 0.0144 | 0.0192 | 0.0192 | 0.024 | 0.024 | 0.0192 | 0.0192 | 0.3936
фидер 19 | 2 сш 6 кВ | W | МВт*ч | 0.0252 | 0.0252 | 0.0144 | 0.0144 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.0144 | 0.0144 | 0.018 | 0.018 | 0.0234 | 0.0234 | 0.018 | 0.018 | 0.0414 | 0.0414 | 0.0288 | 0.0288 | 0.0252 | 0.0252 | 0.0342 | 0.0342 | 0.0288 | 0.0288 | 0.027 | 0.027 | 0.0252 | 0.0252 | 0.0288 | 0.0288 | 0.0252 | 0.0252 | 0.0234 | 0.0234 | 0.0216 | 0.0216 | 0.0234 | 0.0234 | 0.0198 | 0.0198 | 0.0252 | 0.0252 | 0.0144 | 0.0144 | 0.5598
|  | Var | Мвар*ч | 0.0324 | 0.0324 | 0.0234 | 0.0234 | 0.0306 | 0.0306 | 0.0252 | 0.0252 | 0.027 | 0.027 | 0.0234 | 0.0234 | 0.027 | 0.027 | 0.0324 | 0.0324 | 0.027 | 0.027 | 0.0288 | 0.0288 | 0.0306 | 0.0306 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.0306 | 0.0306 | 0.0288 | 0.0288 | 0.0252 | 0.0252 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.0234 | 0.0234 | 0.0252 | 0.0252 | 0.0252 | 0.0252 | 0.0342 | 0.0342 | 0.0234 | 0.0234 | 0.6588
фидер 20 | 2 сш 6 кВ | W | МВт*ч | 0.135 | 0.135 | 0.0774 | 0.0774 | 0.1206 | 0.1206 | 0.0882 | 0.0882 | 0.108 | 0.108 | 0.0828 | 0.0828 | 0.1044 | 0.1044 | 0.1296 | 0.1296 | 0.1836 | 0.1836 | 0.1998 | 0.1998 | 0.2106 | 0.2106 | 0.0756 | 0.0756 | 0.2664 | 0.2664 | 0.2034 | 0.2034 | 0.216 | 0.216 | 0.2106 | 0.2106 | 0.2034 | 0.2034 | 0.189 | 0.189 | 0.1998 | 0.1998 | 0.1746 | 0.1746 | 0.1242 | 0.1242 | 0.0846 | 0.0846 | 0.1188 | 0.1188 | 0.0774 | 0.0774 | 3.5838
|  | Var | Мвар*ч | 0.09 | 0.09 | 0.054 | 0.054 | 0.0828 | 0.0828 | 0.0576 | 0.0576 | 0.0738 | 0.0738 | 0.0558 | 0.0558 | 0.0702 | 0.0702 | 0.0846 | 0.0846 | 0.1116 | 0.1116 | 0.1188 | 0.1188 | 0.1314 | 0.1314 | 0.1116 | 0.1116 | 0.09 | 0.09 | 0.126 | 0.126 | 0.1296 | 0.1296 | 0.1206 | 0.1206 | 0.135 | 0.135 | 0.1152 | 0.1152 | 0.1224 | 0.1224 | 0.1098 | 0.1098 | 0.0684 | 0.0684 | 0.0612 | 0.0612 | 0.081 | 0.081 | 0.0504 | 0.0504 | 2.2518
фидер 21 | 2 сш 6 кВ | W | МВт*ч | 0.693 | 0.693 | 0.4338 | 0.4338 | 0.6048 | 0.6048 | 0.5166 | 0.5166 | 0.5616 | 0.5616 | 0.5148 | 0.5148 | 0.5796 | 0.5796 | 0.7092 | 0.7092 | 0.7128 | 0.7128 | 0.7758 | 0.7758 | 0.7956 | 0.7956 | 0.81 | 0.81 | 0.873 | 0.873 | 0.8208 | 0.8208 | 0.8478 | 0.8478 | 0.7488 | 0.7488 | 0.873 | 0.873 | 0.7974 | 0.7974 | 0.8784 | 0.8784 | 0.8244 | 0.8244 | 0.747 | 0.747 | 0.6948 | 0.6948 | 0.6804 | 0.6804 | 0.5454 | 0.5454 | 17.0388
|  | Var | Мвар*ч | 0.4104 | 0.4104 | 0.2826 | 0.2826 | 0.3924 | 0.3924 | 0.315 | 0.315 | 0.3204 | 0.3204 | 0.2952 | 0.2952 | 0.3708 | 0.3708 | 0.4266 | 0.4266 | 0.369 | 0.369 | 0.4194 | 0.4194 | 0.4338 | 0.4338 | 0.4446 | 0.4446 | 0.4878 | 0.4878 | 0.4374 | 0.4374 | 0.4806 | 0.4806 | 0.4122 | 0.4122 | 0.4968 | 0.4968 | 0.4464 | 0.4464 | 0.486 | 0.486 | 0.459 | 0.459 | 0.4482 | 0.4482 | 0.4104 | 0.4104 | 0.396 | 0.396 | 0.3222 | 0.3222 | 9.7632
фидер 23 | 2 сш 6 кВ | W | МВт*ч | 0.3504 | 0.3504 | 0.2208 | 0.2208 | 0.324 | 0.324 | 0.2664 | 0.2664 | 0.2976 | 0.2976 | 0.2568 | 0.2568 | 0.2904 | 0.2904 | 0.3024 | 0.3024 | 0.324 | 0.324 | 0.3216 | 0.3216 | 0.3528 | 0.3528 | 0.3432 | 0.3432 | 0.3384 | 0.3384 | 0.3336 | 0.3336 | 0.3288 | 0.3288 | 0.312 | 0.312 | 0.3384 | 0.3384 | 0.2952 | 0.2952 | 0.2808 | 0.2808 | 0.2736 | 0.2736 | 0.2928 | 0.2928 | 0.264 | 0.264 | 0.2928 | 0.2928 | 0.2256 | 0.2256 | 7.2264
|  | Var | Мвар*ч | 0.1968 | 0.1968 | 0.132 | 0.132 | 0.1776 | 0.1776 | 0.1488 | 0.1488 | 0.1632 | 0.1632 | 0.1344 | 0.1344 | 0.156 | 0.156 | 0.1488 | 0.1488 | 0.1512 | 0.1512 | 0.1536 | 0.1536 | 0.1752 | 0.1752 | 0.168 | 0.168 | 0.1632 | 0.1632 | 0.156 | 0.156 | 0.156 | 0.156 | 0.144 | 0.144 | 0.1536 | 0.1536 | 0.1272 | 0.1272 | 0.1272 | 0.1272 | 0.1224 | 0.1224 | 0.1296 | 0.1296 | 0.12 | 0.12 | 0.1368 | 0.1368 | 0.108 | 0.108 | 3.5496
фидер 25 | 2сш 6кВ | W | МВт*ч | 0.6318 | 0.6318 | 0.4194 | 0.4194 | 0.5598 | 0.5598 | 0.4662 | 0.4662 | 0.5472 | 0.5472 | 0.5976 | 0.5976 | 0.7218 | 0.7218 | 0.8406 | 0.8406 | 0.9072 | 0.9072 | 0.81 | 0.81 | 0.6534 | 0.6534 | 0.7416 | 0.7416 | 0.7236 | 0.7236 | 0.5994 | 0.5994 | 0.6012 | 0.6012 | 0.4752 | 0.4752 | 0.5076 | 0.5076 | 0.4554 | 0.4554 | 0.441 | 0.441 | 0.4608 | 0.4608 | 0.5022 | 0.5022 | 0.4356 | 0.4356 | 0.5184 | 0.5184 | 0.3978 | 0.3978 | 14.0148
|  | Var | Мвар*ч | 0.8334 | 0.8334 | 0.567 | 0.567 | 0.7272 | 0.7272 | 0.5796 | 0.5796 | 0.6318 | 0.6318 | 0.6624 | 0.6624 | 0.738 | 0.738 | 0.846 | 0.846 | 0.8532 | 0.8532 | 0.7794 | 0.7794 | 0.6534 | 0.6534 | 0.7002 | 0.7002 | 0.702 | 0.702 | 0.5634 | 0.5634 | 0.5958 | 0.5958 | 0.5544 | 0.5544 | 0.6102 | 0.6102 | 0.531 | 0.531 | 0.5184 | 0.5184 | 0.5634 | 0.5634 | 0.6282 | 0.6282 | 0.5616 | 0.5616 | 0.6516 | 0.6516 | 0.5094 | 0.5094 | 15.561
фидер 29 | 2сш 6кВ | W | МВт*ч | 0.0144 | 0.0144 | 0.009 | 0.009 | 0.0108 | 0.0108 | 0.009 | 0.009 | 0.0108 | 0.0108 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.0234 | 0.0234 | 0.0216 | 0.0216 | 0.018 | 0.018 | 0.0234 | 0.0234 | 0.0216 | 0.0216 | 0.0234 | 0.0234 | 0.0144 | 0.0144 | 0.0162 | 0.0162 | 0.0144 | 0.0144 | 0.018 | 0.018 | 0.0162 | 0.0162 | 0.0162 | 0.0162 | 0.0126 | 0.0126 | 0.0108 | 0.0108 | 0.0108 | 0.0108 | 0.0144 | 0.0144 | 0.009 | 0.009 | 0.3564
|  | Var | Мвар*ч | 0.0198 | 0.0198 | 0.0144 | 0.0144 | 0.0162 | 0.0162 | 0.0144 | 0.0144 | 0.0162 | 0.0162 | 0.0126 | 0.0126 | 0.0144 | 0.0144 | 0.0252 | 0.0252 | 0.0216 | 0.0216 | 0.0198 | 0.0198 | 0.0234 | 0.0234 | 0.0234 | 0.0234 | 0.0234 | 0.0234 | 0.0126 | 0.0126 | 0.0162 | 0.0162 | 0.0144 | 0.0144 | 0.0198 | 0.0198 | 0.0162 | 0.0162 | 0.018 | 0.018 | 0.0126 | 0.0126 | 0.0144 | 0.0144 | 0.0144 | 0.0144 | 0.0144 | 0.0144 | 0.0126 | 0.0126 | 0.4104
Генеральный директор | [14 empty] | В.Г. Карташов
тел.(846) 225-89-12